	当事人
	平煤神马建工集团有限公司（安装处）

	社会信用代码
	91410400706763026N

	案件名称
	平煤神马建工集团有限公司（安装处）厂区低压配电室疏散门未设置向外开案   

	处罚决定书文号
	（平）应急罚〔2026〕26号

	处罚决定时间
	2026年8月28日

	处罚结果
	对平煤神马建工集团有限公司（安装处）处人民币壹万（￥10000）元整的行政处罚。

	处罚事由
	2026年08月06日,我局行政执法人员按照《2026年行政执法科监督检查计划》,对平煤神马建工集团有限公司（安装处）开展监督检查发现：（1）厂区低压配电室疏散门未设置向外开。


	处罚依据
	违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、GB 50053-2013《20kV及以下变电所设计规范》第6.2.2条的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条规定。

	救济渠道
	行政复议或行政诉讼

	其他
	


